表2：

西安市建设优质结构工程质量评价

技术资料核查表

工程名称：                              申报单位：

| 序号 | 核查 项目 | 主要内容 | 核查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目手续及其他 | 施工许可证、中标通知书、施工图审查合格书 |  |  |
| 2 | 地基处理 结果 | 地基处理结果报告（分桩基与垫层）桩的材质、桩径、桩数、检查结果，桩身完整性、垫层、灰土桩密实度、验槽记录、自重湿陷性消除情况等 |  |  |
| 3 | 结构验收 结果 | 包括基础验收、主体结构验收时间、各方签章齐全并有验收意见等 |  |  |
| 4 | 原位检测 结论 | 钢筋保护层检测结果、抗震拉接钢筋、种植钢筋拉拔试验报告、悬挑梁、板保护层等 |  |  |
| 5 | 原材料现场检测 | 钢材及砌体材料等进场检测报告、供货单位、供货人身份证号、使用部位等 |  |  |
| 6 | 混凝土、 砂浆强度 | 同条件、标养、试块组数、统计方法和结论，砌体、砂浆评定结果 |  |  |
| 7 | 沉降观测 报告 | 起止时间、最后期沉降速率、差异沉降，建筑物垂直度、标高、全高 |  |  |
| 8 | 建筑电气 工程 | 电气设备、暗配管、暗敷接地隐蔽记录及接地电阻测试记录 |  |  |
| 9 | 地下室防水 | 防水材料的检测报告及地下室渗、漏水检查记录 |  |  |
| 10 | 钢结构 | 原材检测、焊缝无损探伤、高强螺栓检验试验、防腐、防火涂料原材检测、防火涂层厚度检测 |  |  |
| 11 | 装配式 | 预制构件结构性能检验、预制构件连接相关检验报告、构件连接处的混凝土强度报告 |  |  |
| 12 | 给排水及 采暖 | 出外墙、出屋面的防水套管预埋隐蔽验收记录 |  |  |
| 13 | 人防工程 | 预埋预留隐蔽验收记录 |  |  |
| 资料核查评价 |  | 专家签名： 年 月 日 |  |  |