整改报告

西安建筑业协会：

XXXX年 XX月XX日由贵协会组织的西安市建设优质结构工程质量评价专家组对我单位申报的XXXX工程进行了优质结构现场核查，提出了整改意见并下发了整改通知书，项目部接到整改通知书后，高度重视，积极组织人员对施工现场存在的问题进行了整改。具体回复如下：

例如：

1、砖砌风道内墙局部粉刷不到位，局部已粉墙体不平整、不密实；                                  已整改（附后）

2、屋面金属管未做防腐处理；           已整改（附后）

3、个别楼梯踏步有破损。               已整改（附后）

建设单位相关负责人签字并加盖公章：

监理单位相关负责人签字并加盖公章：

施工单位（公章）

XXXX年 XX月XX日

附：

问题一：砖砌风道内墙局部粉刷不到位，局部已粉墙体不平整、不密实 彩色照片

彩色照片

（整改前）                     （整改后）

问题二：屋面金属管未做防腐处理

彩色照片

彩色照片

（整改前）                     （整改后）

问题三：个别楼梯踏步有破损

彩色照片

彩色照片

（整改前）                     （整改后）